# 询价项目技术参数

1. 技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 犬狂犬病毒间接ELISA抗体检测试剂盒 | 1.采用间接ELISA方法，用于狂犬病病毒抗体检测；2规格：192T/盒；3.提供产品说明书；4.有效期不低于12个月；5.保存条件：2~8℃保存。  | 10 |
| 2 | 高致病型禽流感病毒H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.用于检测禽流感病毒H7亚型病毒核酸；2.含RT-PCR所有试剂，（包括提取试剂盒柱式法）；3.试剂盒规格：50T/盒；4.反应体系为25μl5.提供产品说明书；6.有效期不低于12个月；7.保存条件：-20℃保存。 | 9 |
| 3 | 高致病禽流感病毒H5亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.用于检测禽流感病毒H5亚型病毒核酸；2.含RT-PCR所有试剂，（包括提取试剂盒柱式法）；3.试剂盒规格：50T/盒；4.反应体系为25μl5.提供产品说明书；6.有效期不低于12个月；7.保存条件：-20℃保存。 | 9 |
| 4 | 非洲猪瘟病原荧光定量PCR检测试剂盒 | 1. 用于非洲猪瘟的检测、诊断和流行病学调查；
2. 含完成实验所需全部试剂盒，包括提取试剂盒（柱法）、扩增试剂盒、降解试剂盒。
3. 规格：50 份/盒 ；
4. -20℃保存，有效期≥12 个月。
5. 降解试剂盒须包含匹配的降解酶液及 50 头份辅助降解阳性扩增产物的耗材，荧光采集及扩增产物降解在配备的耗材内完成。扩增完成后扩增产物和降解酶液混合，扩增产物 1 小时内被降解，避免实验扩增产物污染（提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告复印件）。
6. 非洲猪瘟扩增试剂盒须取得农业农村部的批文文号。
 | 20 |
| 5 | 10ul枪头 | 1.规格：10ul/支；2、1000支/袋。 | 100 |
| 6 | 0.2mlPCR反应管 | 1.规格：125条/盒；2.聚丙烯(pp)材质。 | 10 |

#  响应文件格式

## 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 （供应商名称）的法定代表人（职务： 电话： ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

承诺函

巴中市农业农村局：

我公司作为本次采购活动的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目询价通知书的规定，如对询价通知书有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有对按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日 期： 年 月 日

供应商基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（盖单位公章）：

日 期： 年 月 日

参加本次政府采购活动前三年内，在

经营活动中没有重大违法记录的承诺函

巴中市农业农村局：

我单位现参与“XXXXX”（项目名称），并作出如下承诺：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺！

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

报价产品技术参数响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表，对应参数有佐证材料要求的按要求提供证明材料。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日 期： 年 月 日

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计金额** |  | **金额大写** |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是完成本项目的验收价格，其总价即

为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以

及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中。

2.供应商应将报价表编辑至电子响应文件内。

供应商名称（盖单位公章）：

日 期： 年 月 日